巴中市洁原固体废物处理有限公司

医疗废物周转箱采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：BZJYGF—2021—06

采 购 人：巴中市洁原固体废物处理有限公司

日    期：2021年9月

目   录

第一章  竞争性谈判邀请函……………………………… 2

第二章  谈判须知………………………………………… 5

第三章  供应商资格证明材料……………………… … 10

第四章  技术服务文件…………………………… …… 11

第五章  评审方法………………………………………  12

第一章  竞争性谈判邀请函

被邀请单位:

巴中市洁原固体废物处理有限公司拟对医疗废物周转箱采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请贵单位参加本项目的竞争性谈判。

一、项目概况

1.项目名称：医疗废物周转箱采购项目。

2.项目地点：巴中市洁原固体废物处理有限公司（巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社）。

3.服务内容：

3.1医疗废物周转箱采购：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物周转箱 | 个 | 2000 | 执行原国家环保部《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号） |

3.2 商务要求

（1）产品验收标准：按原国家环保部发布的《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号）的有关质量要求，对采购的医疗废物周转箱进行验收。

（2）产品验收方式：成交供应商按协商的供货时间按时交货。周转箱到货后，双方现场从采购的2000个周转箱中，按5%随机抽样即100个，合格率达到98％（含）以上的，视为该批次周转箱全部验收合格；抽样合格率未达到98%的，视为该批次周转箱（即2000个）验收不合格，全部退回并自验收不合格之日起10日内重新发货、验收，逾期则视为供应商自动放弃成交。因周转箱验收不合格而发生的产品往返运输等一切费用由供应商自行承担。

（3）付款方式：本项目无预付款。周转箱运输到采购人指定地点，并全部验收合格后，7个工作日内付清全部采购价款。

4.供应商邀请方式

本次竞争性谈判邀请在巴中市城市建设投资集团有限公司官网（http://www.scbzct.com/）以公告形式发布。

二、资格要求

1.供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5具有从事生产或销售该类产品的相应资质，三年内供应商至少有1个或以上类似项目业绩；

1.6本项目不接受联合体参与采购活动；

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动;

2.2供应商单位及其法定代表人不得具有行贿犯罪记录。

三、谈判响应文件递交截止时间和送达地点

1.谈判响应文件递交截止时间： 2021 年 9 月 22 日10：00时。

2.谈判响应文件送达地点：谈判响应文件递交到巴中市洁原固体废物处理有限公司三楼会议室。未密封或逾期送达的谈判响应文件恕不接受。

四、谈判时间和地点

1.谈判时间：2021年9月22日10:30 时。

2.谈判地点：巴中市洁原固体废物处理有限公司三楼会议室。

五、联系方式

联 系 人：何先生

联系电话：0827-7708118

联系地址：巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社

第二章  谈判须知

一、供应商须知

1.确定邀请谈判的供应商数量：3家及以上的供应商。

2.谈判方式：竞争性谈判。

3.采购最高限价：18.4万元，超过最高限价的报价无效。

二、总  则

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的服务采购。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

本次谈判的采购人是巴中市洁原固体废物处理有限公司。

3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

3.3 按照规定获取了竞争性谈判文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 谈判费用

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3同一母公司的两家以上的子公司只能确定一家参与采购，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.4回避。采购活动中，采购人及其相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

5.5 低于成本价不正当竞争预防措施。

- （1）在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

- （2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。

- （3）供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。

三、响应文件

1．响应文件的构成

响应文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。响应文件包含用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求（详见第三章“供应商资格证明材料”及附件）

2.报价货币

本次谈判项目的报价货币为人民币。

3.响应文件的密封

响应文件单独密封包装，于封口处黏贴牢固，加盖单位公章。

4.响应文件的递交

资格性响应文件应于递交响应文件截止时间前由专人送达指定地点，不接受以邮递方式递交。

四、评审

谈判小组的组建及其评审工作原则按照有关法律法规和本文件第五章的规定进行。

五、成交事项

1.确定成交供应商

采购人将以符合资格要求的最低报价供应商为中标人。

2.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动的；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

3.行贿犯罪档案查询

成交候选供应商单位及其现任法定代表人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由该供应商承担赔偿责任。

4.成交结果

4.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知供应商。

4.2成交供应商应当及时领取《中选通知书》。

4.3成交供应商不能及时领取《中选通知书》，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目《中选通知书》送达成交供应商。

5.中选通知书

5.1《中选通知书》为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2《中选通知书》对采购人和成交供应商均具有法律效力。《中选通知书》发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

六、合同事项

1.签订合同

1.1 成交供应商应在《中选通知书》发出之日起5日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺函、中选通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

2.履约保证金

供应商不需缴纳履约保证金。

3.履行合同

3.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

4.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

第三章  供应商资格证明材料

1.有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（原件备查，复印件收回存档；三证合一的，只须提供营业执照副本原件及复印件）；

2.提供2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；新成立不足一年的公司，提供近期的财务报表（复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表）；

3.提供2020年任意三个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

4.法定代表人授权书（原件，委托代理人参与谈判的须提供；详见附件一）；

5.提供承诺函（原件；详见附件二）；

6.报价函（原件；详见附件三）。

7.类似项目业绩（合同或中标通知书复印件）。

注：以上要求供应商提供证明材料复印件的必须加盖供应商单位公章（鲜章）。

- 技术服务文件

产品质量应满足原国家环境保护部发布的《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发〔2003〕188号）要求，具体技术参数如下表：

| 产品名称 | 分类名称 | 子项名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物周转箱 | 基本 要求 |  | （1）周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可多次重复使用。 |  |
|  |  |  | （2）周转箱能被快速消毒或清洗。 |  |
|  |  |  | （3）周转箱整体为为黄色，外表应印（喷）制《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》中第五条要求的医疗废物警示标识和文字说明。 |  |
|  | 技术 性能 要求 | 原料要求 | 周转箱箱体应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。 |  |
|  |  | 外观要求 | （1）箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。 （2）表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在。 （3）箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。 |  |
|  |  | 规格要求 | 长方体周转箱，即： 长×宽×高（mm）=600×500×400 |  |
|  |  | 物理机械性能 | （1）箱底承重：变形量下弯不超过10mm。 （2）收缩变形率：箱体对角线变化率不大于1.0%。 （3）跌落强度：常温下负重20kg的试样从1.5m高度垂直跌落至水泥地面，连续三次，不允许产生裂纹。 （4）堆码强度：空箱口部向上平置，加载平板与重物的总质量为250kg，承压72h，箱体高度变化率不大于2.0%。 （5）悬挂强度：常温下钓钩钩住箱体端手部位，钓绳夹角为60O±30O，箱体均匀负重60kg，平稳吊起离开地面10分钟后放下，试样不允许产生裂纹。 |  |

第五章  评审方法

1. 采购人组建3人或3人以上（单数）的竞争性谈判小组，先对供应商进行资格证明材料审查，只有达到资格条件的供应商才能进入下一环节。

2.谈判小组现场宣布通过资格审查供应商的响应文件中第一次报价。

3.现场第二轮报价：由供应商委托代理人现场对第二轮报价签字确认后，上交采购人；采购人现场宣布第二轮报价。

4.供应商的确定原则：第二轮最低价中标原则。

附件一：

法定代表人授权书

XXX（采购人）：

本授权声明：   （单位名称）   （法定代表人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方参加                  项目（采购编号：      ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：1、法定代表人身份证正反面复印件；

2、授权代表身份证正反面复印件。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：   年   月   日

附件二：

承 诺 函

XXX（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我单位及现任法定代表人参加本次采购活动前三年内没有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：   （盖章）

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

日    期：   年   月   日

附件三：

报 价 函

XXX（采购人）：

1.我方全面研究了         项目谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币    万元（大写：    万元）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年   月   日